## Sheet1
通信初始化
f1
| 接口名称 | 初始化(init)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 通信前初始化连接
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| serverIP | string | 目标服务端局域网ip地址（需关闭防火墙）
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| status | ExecuteResult | 是否成功
膜厚测量 | f2（暂时未实现)
| 接口名称 | 膜厚仪校正
| 方式 | dll调用或现场操作
| 功能描述 | 在仪器开机后对仪器进行校正
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| status | ExecuteResult | 是否成功
f3（暂时未实现）
| 接口名称 | 膜厚仪初始化
| 方式 | dll调用或现场操作
| 功能描述 | 在仪器开机后对仪器进行初始化
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| status | ExecuteResult | 是否成功
f4
| 接口名称 | 获取当前准直器型号(getCurCollimator)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 客户端获取当前测量所用准直器型号
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| collimatorName | ExecuteResult<string> | 返回准直器型号
f5
| 接口名称 | 设定当前测量曲线及测试点文件名(selectCurveAndTestPointsFile)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 客户端设定当前测量曲线及测试点文件名
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| curveId | int | 测量曲线在对应曲线列表中的序号值
| fileName | String | 测试点所在的测试点文件名
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| status | ExecuteResult | 是否成功
f6
| 接口名称 | 获取当前测量曲线及测试点文件名(getCurveAndTestPointsFile)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 客户端获取当前测量曲线及测试点文件名
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| curveAndTestPointsFile | ExecuteResult<string> | 当前测量曲线Id及测试点文件名，两者以#号分隔
f7
| 接口名称 | 获取当前测试点文件的测试点数(getTestPointsNum)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 客户端获取当前测试点文件的测试点数目
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| testPointsNum | ExecuteResult<int> | 当前测试点文件的测试点数目
f8
| 接口名称 | 触发测量(testPoint)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 客户端触发当前测试点的测量
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| status | ExecuteResult | 是否成功
f9
| 接口名称 | 获取测量状态(getTestStatus)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 客户端查询当前测量是否结束
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| status | ExecuteResult | 是否成功
f10
| 接口名称 | 获取测量膜厚值(getCurTestPointResult)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 客户端在查询到当前测量结束之后，调用此函数来获取测量膜厚值
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| testResult | ExecuteResult<MeasureResult> | 测量结果。MeasureResult类中measureTimes（int）：测量点测量次数、measureLayers(int):测试曲线的测试层数、measureData(List<float>):测量数据
视觉图像 | f11
| 接口名称 | 获取当前测量点图像(getCurTestPointImage)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 客户端在运动到第i个测量点后，调用f11获取测试点图像
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| testImage | ExecuteResult<Bitmap> | 返回当前测量点图像
运动控制
f12
| 接口名称 | 各轴运动回零(resetMotors)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 各轴复位
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| status | ExecuteResult | 是否成功
f13
| 接口名称 | 获取各轴运动状态(isMoving)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 获取当前XYZ轴的运动状态即运动或静止
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| isMoving | ExecuteResult<bool> | 运动：true,静止：false
f14
| 接口名称 | 运动速度挡位选择(setMoveSpeed)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 有两档速度可以选择
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| isFast | bool | true为高速、false为低速
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| status | ExecuteResult | 是否成功
f15
| 接口名称 | 运动到第i个测量点(moveToDestPoint)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 运动到当前选择的测试点文件中的第i个测量点
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| index | int | 当前测试文件的第i个测试点
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| status | ExecuteResult | 是否成功
f16
| 接口名称 | 设定各轴目标位置(毫米为单位)(moveToDestPosMM)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 以毫米为单位，运动到目标位置
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| destX | int | x轴目标位置
| destY | int | y轴目标位置
| destZ | int | z轴目标位置
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| status | ExecuteResult | 是否成功
f17
| 接口名称 | 获取各轴当前位置（毫米为单位）(getCurPosMM)
| 方式 | dll调用
功能描述
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| curPos | ExecuteResult<Point3D> | x,y,z轴当前位置
f18
| 接口名称 | 调整测试点(adjustTestPointPos)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 客户端通知服务端当前图像目标测试点和当前测试点即图像中心点的x,y轴像素偏移值，服务端计算步长偏移，并运动到目标测试点
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| offsetX | int | x轴像素偏移值
| offsetY | int | y轴像素偏移值
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| status | ExecuteResult | 是否成功
f19
| 接口名称 | 设定各轴目标位置(步长为单位)(moveToDestPosStep)
| 方式 | dll调用
| 功能描述 | 以步长为单位，运动到目标位置
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| destX | int | x轴目标位置
| destY | int | y轴目标位置
| destZ | int | z轴目标位置
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| status | ExecuteResult | 是否成功
f20
| 接口名称 | 获取各轴当前位置（步长为单位）(getCurPosStep)
| 方式 | dll调用
功能描述
| 传入参数名 | 参数类型 | 参数说明
| void | void | 空参数
| 返回参数名 | 参数类型 | 参数说明
| curPos | ExecuteResult<Point3D> | x,y,z轴当前位置
1、所有涉及到坐标的函数接口，均以左上角为原点。比如，坐标位置设置、图像像素偏差。向右为X轴正方向，向下为Y轴正方向。 2、实际接口见dll文件
dll调用示例